昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目
竣工环境保护验收调查表

建设单位：昔阳县住房和城乡建设管理局
编制单位：山西沃伊森科技有限公司
2025年7月
建设单位法人代表 :          （签字）

编制单位法人代表 :          （签字）

项  目  负  责  人:  

填      表      人： 

	建设单位：（盖章）
	
	编制单位：（盖章）
	

	电话：
	
	电话：
	

	传真：  
	
	传真：
	

	邮编：
	
	邮编：
	

	地址：  
	
	地址：
	


表一  项目总体情况

	建设项目名称
	昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目

	建设单位
	昔阳县住房和城乡建设管理局

	法人代表
	翟素明
	联系人
	田晓军

	通信地址
	山西省晋中市昔阳县新西街16号

	联系电话
	18734430423
	传真
	--
	邮编
	045300

	建设地点
	昔阳县县城新城（松溪路东侧），起点位于规划胡窝路（与二标段相接），终点位于规划留庄路（与四标段相接）

	项目性质
	新建☑改扩建□技改□
	行业类别
	E4813 市政道路工程建筑

	环境影响报告表名称
	昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目

	环境影响评价单位
	山西新科联环境技术有限公司

	初步设计单位
	--

	环境影响评价审批部门
	昔阳县环境保护局
	文号
	昔环函字[2018]53号
	时间
	2018.7.25

	初步设计审批部门
	--
	文号
	--
	时间
	--

	环境保护设施设计单位
	--

	环境保护设施施工单位
	--

	环境保护设施监测单位
	山西晋环全碳检测有限公司

	投资总概算

（万元）
	2973.57
	其中：环境保护

投资（万元）
	63
	实际环境保

护投资占总

投资比例
	2.10%

	实际总投资

（万元）
	2973.57
	其中：环境保护

投资（万元）
	63
	
	2.10%

	设计生产能力（交通量）
	--
	建设项目开工日期
	2018.9

	实际生产能力（交通量）
	--
	投入试运行日期
	2021.9

	调查经费
	--

	项目建设过程简述

（项目立项至试运行）
	（1）2018年7月25日，昔阳县环境保护局以昔环函字[2018]53号下发了“关于昔阳县住房保障和城乡建设管理局沾岭路道路与市政管线工程三标段项目环境影响报告表的批复”；

（2）2018年9月开工，2021年9月完工，随后试运营通车。



表二  调查范围、因子、目标、重点

	调查范围
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范公路》（HJ5522010），竣工环保验收调查范围原则上与环境影响评价范围一致，当工程实际建设内容发生变更或环境影响评价文件未能全面反映出项目建设的实际生态影响和其他环境影响时，根据项目实际变更和实际环境影响情况，结合现场踏勘对调查范围进行适当调整。

本次验收调查根据项目环境影响报告表、环评批复及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394—2007）并结合项目特点，确定验收调查范围。

表2-1  项目竣工验收调查范围表

调查项目

调查范围

生态环境

道路中心线两侧200m范围内的生态环境及施工便道、施工场地等临时占地边界线200m范围内

水环境

道路中心线两侧200m范围内主要地表水体

声环境

道路中心线两侧200m范围主要声环境敏感点

环境空气

道路中心线两侧200m范围内环境空气敏感目标分布情况

固体废弃物

工程弃土、生活垃圾的处置情况



	调查因子
	根据项目环境影响报告，确定本次竣工环境保护验收调查因子如下：

表2-2  项目道路竣工环境保护验收调查因子一览表

环境要素

调查因子

环境空气

TSP、沥青烟。调查施工期间针对污染物的防治措施效果

水环境

污水量、SS。调查施工期废水产生、治理设施及去向

声环境

等效连续A声级

固体废弃物

工程弃上、弃渣和生活垃圾产生情况、处理处置方式等

生态环境

项目占地数量、占地类型、植被类型、主要动植物种、土壤类型、生态敏感目标；临时占地恢复措施等



	环境敏感目标
	本次验收环境敏感目标与环评报告中的一致。具体如下：

1、生态环境保护目标

本项目所涉及的生态环境保护目标主要为项目周边动植物。
2、环境空气和声环境保护目标

项目所在地区主要环境空气和声环境保护目标为公路中心线两侧 200m 范围内的村庄，与环评一致。

表2-3  项目环境空气和声环境敏感目标及变化情况调查表

敏感点名称

方位（相对公路）

距公路中心线距离/m

保护对象

与环评阶段变化情况

胡窝村
E
17
村庄
与环评阶段一致

中江紫园
W
38
住宅小区
与环评阶段一致

国投家园
E
18
住宅小区
与环评阶段一致

昔阳县武装部
E
18
-

与环评阶段一致

留庄村
W

12

村庄

与环评阶段一致

3、水环境保护目标

项目所在地区主要水环境保护目标为松溪河，与环评一致。

表2-4  项目水环境敏感目标及变化情况调查表

河流名称

位置

适用标准

与公路关系

与环评阶段变化情况

松溪河
W，470m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

--
与环评阶段一致



	调查重点
	本次竣工环境保护验收调查中，主要的调查重点是对照项目环评及其批复，调查工程变更情况。项目造成的生态环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废弃物环境影响，同时调查原批准文件中提出的工程施工期和运营期环境保护措施的落实情况，调查工程运营以来对环境和工程沿线附近居民生活的影响情况，并根据调查结果提出环境保护补救措施。其中调查重点为：

1、核查工程实际建设及变更情况，重点关注工程变更及其环境影响；

2、核查环评及批复提出环境保护措施落实情况，重点调查噪声防治、扬尘及沥青烟控制、环境风险防范措施落实情况；

3、工程建设完成后临时用地恢复情况、道路区域水土流失状况、高填深挖路段边坡防护工程情况、公路绿化情况以及工程建设对生态敏感目标的影响，并对已采取的措施进行有效性评估；

4、调查公路沿线声环境敏感目标的环境噪声达标情况，分析对比公路建设前后的噪声变化，调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施落实情况。




表三  验收执行标准

	环境质量标准
	本次验收调查采用验收执行标准（简称验收标准）原则上同原环境影响报告表所采用标准一致，对已修订新颁布的标准则用新标准作为验收参照标准（简称参照标准）进行校核。

1、环境空气

项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，与环评一致，详见下表3-1。

表3-1   《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  μg/m3
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
O3
CO2
二级标准

1小时平均

500

200

—

—

200

10

24时平均（日最大8小时平均）

150

80

150

300

160

4

年平均

60

40

70

200

--

--

2、声环境

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。其中距离道路边界线35m范围内执行4a类标准，与环评一致，具体见表3-2。

表 3-2   《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：LAeq/dB（A）

类别

昼间

夜间

2类标准

60

50

4a类标准

70

55

3、地表水

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表3-3。 

表 3-3   地表水环境质量标准   单位：mg/L   pH无量纲

类别

pH

COD

BOD5
氨氮

标准值

6-9

30
6
1.5
4、地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），本项目地下水环境功能区属于Ⅲ类，地下水环境执行Ⅲ类标准，见表3-4。 

表 3-4  地下水质量标准   单位：mg/L   pH无量纲

类别

pH

总硬度

溶解性总固体

硫酸盐

高酸盐指数

标准值

6.5-8.5

450

1000

250

3.0

类别

硝酸盐（以N计）

亚硝酸盐（以N计）

氨氮

总大肠菌群（个/L）

细菌总数（个/mL）

标准值

20

0.02

0.2

3.0

100



	污染物排放标准
	根据项目环境影响报告表及其环评批复内容，确定本次验收项目验收标准如下：

1、废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值，与环评一致，具体见下表。

表 3-5    大气污染物综合排放标准

污染物名称
排放浓度限值
颗粒物
≤1.0mg/m3（无组织排放）
沥青烟
不得有明显的无组织排放存在
2、噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值，与环评一致。

表 3-6   建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011）   单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55

3、固体废物

项目固废主要为施工期生活垃圾、土石方、建筑垃圾，为一般工业固体废物，贮存处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定进行。

	总量控制指标


	结合总量控制核定原则及项目污染物排放情况，项目无需设置总量控制指标。




表四  工程概况

	项目名称
	昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目

	项目地理位置（附地理位置图）
	本项目位于昔阳县县城新城（松溪路东侧），起点与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点与规划留庄路相交（与四标段相接）。中心地理坐标为N37°35′27.01″、E113°42′20.28″。
项目地理位置图见附图1。

	主要工程内容及规模：

1、工程内容及规模

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段，起点K0+000与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点K0+894.735与规划留庄路相交（与四标段相接），道路全长894.735m，双向四车道，断面形式为三幅路，2.0m左侧人行道+5.0m左侧非机动车道+3.0m左侧绿化带+15m车行道+3.0m右侧绿化带+5.0m右侧非机动车道+2.0m右侧人行道。采用人非共板形式，红线宽度为35m，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路。建设内容包括：道路工程、土方工程、给排水工程、供热工程、燃气工程、电力管线工程、照明工程、绿化工程、交通设施及其他附属工程等。
表4-1   环评及批复内容与实际工程规模对照一览表

工程内容
环评及批复内容

实际建设内容

变更情况

主体工程

拆迁工程
拆迁留庄村部分居民住房，1层砖混结构，拆迁总面积为1100m2。
拆迁留庄村部分居民住房，1层砖混结构，拆迁总面积为1100m2。
与环评一致

道路工程

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段起点K0+000与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点K0+894.735与规划留庄路相交（与四标段相接），道路全长894.735m，双向四车道，断面形式为三幅路，2.0m左侧人行道+5.0m左侧非机动车道+3.0m左侧绿化带+15m车行道+3.0m右侧绿化带+5.0m右侧非机动车道+2.0m右侧人行道。采用人非共板形式，红线宽度为35m，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路，设计时速为50km/h。

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段起点K0+000与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点K0+894.735与规划留庄路相交（与四标段相接），道路全长894.735m，双向四车道，断面形式为三幅路，2.0m左侧人行道+5.0m左侧非机动车道+3.0m左侧绿化带+15m车行道+3.0m右侧绿化带+5.0m右侧非机动车道+2.0m右侧人行道。采用人非共板形式，红线宽度为35m，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路，设计时速为50km/h。

与环评一致

雨水管网
单趟，布设于道路中线处。雨水口间隔30 米设置，雨水口连接管采用DN300钢筋混凝土圆管。

单趟，布设于道路中线处。雨水口间隔30 米设置，雨水口连接管采用DN300钢筋混凝土圆管。

与环评一致

污水管网
单趟，布设于道路绿化带内。

单趟，布设于道路绿化带内。

与环评一致

给水管网
单趟，布设于道路绿化带内

单趟，布设于道路绿化带内

与环评一致

电力管网
人行道下距道路红线0.8m处。
人行道下距道路红线0.8m处。
与环评一致

通讯管网

9 根7 孔梅花管，位于道路一侧人行道下，距道路红线0.5m，埋深0.8m。

9 根7 孔梅花管，位于道路一侧人行道下，距道路红线0.5m，埋深0.8m。
与环评一致

供热管网
两根DN500预制直埋保温钢管，设于道路中线处，埋深不小于1.6m。
两根DN500预制直埋保温钢管，设于道路中线处，埋深不小于1.6m。
与环评一致

燃气工程
1根，管线DN200，位于通讯管线旁0.5m处，埋深不小于1.3m。
1根，管线DN200，位于通讯管线旁0.5m处，埋深不小于1.3m。
与环评一致
辅助工程

照明工程
双侧对称布置方式，采用高度为12m的双叉路灯照明，灯杆布置于两侧分隔带内，灯杆间距30~35m。路灯电缆在人行道下管内敷设，埋深大于0.7m。
双侧对称布置方式，采用高度为12m的双叉路灯照明，灯杆布置于两侧分隔带内，灯杆间距30~35m。路灯电缆在人行道下管内敷设，埋深大于0.7m。
与环评一致
交通工程
沿线设置交通标线和交通标志。
沿线设置交通标线和交通标志。
与环评一致
绿化景观工程
人行道种植黄槐和小叶榕，间隔6 米种植。两侧绿化带种植有黄杨、胶东卫矛。
人行道种植黄槐和小叶榕，间隔6 米种植。两侧绿化带种植有黄杨、胶东卫矛。
与环评一致
储运工程
筑路材料
路基填土可利用挖方解决，水泥稳定碎石及沥青拌合料均购自昔阳县拌合站，运输道路依托现有道路。
路基填土可利用挖方解决，水泥稳定碎石及沥青拌合料均购自昔阳县拌合站，运输道路依托现有道路。
与环评一致

临时堆料场
布设在拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，面积约200m2。
布设在拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，面积约200m2。
与环评一致

临时工程
施工营地
设1处，位于拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，面积约200m2，用于临时堆放材料及看护材料人员居住，施工人员生活租用县城民房
设1处，位于拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，面积约200m2，用于临时堆放材料及看护材料人员居住，施工人员生活租用县城民房
与环评一致
基层拌合站
采用商品沥青混凝土，不进行现场拌合，不建设基层拌合站
采用商品沥青混凝土，不进行现场拌合，不建设基层拌合站
与环评一致

弃渣场
位于胡窝村东300m荒沟内，施工结束后进行植被恢复
位于胡窝村东300m荒沟内，施工结束后进行植被恢复
与环评一致

环保工程
施工期
施工扬尘
施工场地周边设置1.8m以上的硬质围挡；物料堆存处100%用防尘布遮盖；施工工地配备洒水车定期100%洒水；出口100%设立车辆清洗平台；工地内路面100%硬化；运输车辆密闭或采用苫布遮盖。严禁现场搅拌沥青混凝土，砂浆。
施工场地周边设置1.8m以上的硬质围挡；物料堆存处100%用防尘布遮盖；施工工地配备洒水车定期100%洒水；出口100%设立车辆清洗平台；工地内路面100%硬化；运输车辆密闭或采用苫布遮盖。严禁现场搅拌沥青混凝土，砂浆。
与环评一致
施工废水
施工场地设置废水隔油池、沉淀池，施工废水经隔油沉淀后用于场地洒水；

施工人员废水排入县城污水管网，进入昔阳县污水处理厂。
施工场地设置废水隔油池、沉淀池，施工废水经隔油沉淀后用于场地洒水；

施工人员废水排入县城污水管网，进入昔阳县污水处理厂。
与环评一致

固体废物
拆迁、新建道路等产生的建筑垃圾及废弃土石方送至弃渣场；生活垃圾进行集中收集，依托昔阳县现有垃圾暂存设施。
拆迁、新建道路等产生的建筑垃圾及废弃土石方送至弃渣场；生活垃圾进行集中收集，依托昔阳县现有垃圾暂存设施。
与环评一致

生态环境
严格划定施工界线，不得随意超界线施工；施工期结束后，建设单位应将施工临时占地全部恢复原貌。
严格划定施工界线，不得随意超界线施工；施工期结束后，建设单位应将施工临时占地全部恢复原貌。
与环评一致

运营期
废气
设置绿化带，加强交通管理，避免堵车和怠速行驶造成的尾气污染
设置绿化带，加强交通管理，避免堵车和怠速行驶造成的尾气污染
与环评一致

噪声
设立限速、限鸣标志；

道路两边加强绿化；
设立限速、限鸣标志；

道路两边加强绿化；
与环评一致
（1）道路工程
1）概况
沾岭路道路与市政管线工程位于松溪路以东，道路起于厚庄路，总体向南延伸，终点止于大寨路，双向四车道，断面型式为三幅路，采用人非共板形式，红线度35 米，道路等级为城市主干路。整个工程共分四个标段，本项目为第三标段工程，起点为K0+000 与规划胡窝路相交，设计终点K0+894.735 与规划留庄路相交，道路全长894.735 米。建设内容包括道路工程、拆迁工程、土方工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力管线工程、供热工程、燃气工程及交通信号管线土建工程等。

2）横断面布置
断面为人非共板的三幅路型式，红线宽度35 米。具体布置为：2.0 米（左侧人行道）+5.0 米（左侧非机动车道）+3.0 米（左侧绿化带）+15 米（车行道）+3.0 米（右侧绿化带）+5.0 米（右侧非机动车道）+2.0 米（右侧人行道）。

其中15 米车行道布置形式为：0.25 米路侧带+3.5 米机动车道+3.5 米机动车道+0.5 米双黄线+3.5 米机动车道+3.5 米机动车道+0.25 米路侧带。

道路横坡的确定：机动车道横坡采用双向坡，由路中向两侧放坡，坡度为1.5%；非机动车及人行道横坡采用单向坡，坡向道路中心线，坡度为2%。绿化带机动车道侧立缘石外露高度为15 厘米，非机动车道在分隔带开口断开及交叉口处做降侧石处理，过度长度10 米。
3）纵断面布置

全线设变坡点三处，最大设计纵坡为2.828%，最小设计纵坡为1.171%。道路在公安局南路至留庄路段设计纵坡为4.638%，此段不建议非机动车骑行。

4）路基工程

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段全线为新建工程，道路路基填方段以道路施工边线按1:1.5 放坡，挖方段以道路施工边线按1:1 放坡。为保证路基的稳定，填方路基每侧应超宽碾压50cm，以确保路基边坡土方压实度。
5）路面工程

道路路面采用沥青混凝土路面。

车行道结构由上至下依次为：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）+乳化沥青粘层油（PC-3）+8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+乳化沥青透层油（PC-2）+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定砂砾底基层+20cm天然砂砾垫层，碾压路床，总厚度72cm。沥青混凝土面层沥青采用AH-90 石油沥青。

人行道由上至下依次为：6cm彩色防滑步道砖+3cmM7.5水泥砂浆找平+10cmC15 水泥混凝土+15cm天然砂砾垫层，碾压路床，总厚度34cm。人行道面层材料采用边长20cm×10cm、6cm厚本色混凝土防滑步道砖，人行道按照无停车进行设计，道路缘石采用花岗岩石材。

非机动车道：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）+乳化沥青粘层油（PC-3）+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+乳化沥青粘层油（PC-2）+25cm水泥稳定碎石基层+20cm天然砂砾垫层。

6）无障碍设计

人行道按规定进行无障碍设计，盲道中心距道路红线0.9 米，沿线在路侧带中间铺设40 厘米宽条形行进盲道砖，并在行进盲道起终点及拐弯处铺设圆点形的提示盲道砖。

建设标准与环评阶段标准一致，未发生变化。

（2）市政管线工程
本道路工程铺设管线有给水、雨水、污水、电力、通讯、供热、燃气等。

给水管线：一趟，布设于道路绿化带内，间隔50m设检查井。

雨水管线：项目道路雨水管道系统主要承接沾岭路道路第三标段及两侧部分区域的雨水。雨水管线为单趟，布设于道路中线处。道路雨水口间隔30 米设置，雨水口连接管采用DN300钢筋混凝土圆管。雨水管道设置预留分支管道，分支管道采用DN800钢筋混凝土圆管，管端做检查井。

污水管线：项目道路污水系统主要承接沾岭路道路第三标段及两侧部分区域的污水。设一趟污水管道，布设于道路绿化带内。污水主管及其预留支管采用钢带增强聚乙烯（PE）双壁波纹管，由东向西排入综合通道污水主管道，间隔50m设检查井。污水主管及其预留支管采用钢带增强聚乙烯（PE）双壁波纹管。顺水流方向与主管道夹角应为90度及135度，以0.003坡度坡向主管道，预留污水管道，并封堵。

电力管线：人行道下距道路红线0.8m处，全线敷设六孔电力管道，管材采用DN150海泡石管，断面两层，每层三根管，采用混凝土包封。

通讯管线：9 根7 孔梅花管，位于道路人行道下，距道路红线0.5m，埋深0.8m。

热力管道：两根DN500预制直埋保温钢管，设于道路中线处，埋深不小于1.6m。

燃气管线：1根，管线DN200，位于通讯管线旁0.5m处，埋深不小于1.3m。 

市政管线工程与环评阶段设计一致，未发生变化。

（3）交通工程
1）交通标线

本工程设置的交通标线主要是：车行道边缘线、行车道分界线、地面导向标线等。

2）交通标志

本工程设置的交通标志主要有警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志，各标志形状、尺寸、颜色、字高均按规范和行车速度要求选用，标志表面贴三级（高强级）反光膜。

交通工程与环评阶段设计一致，未发生变化。
（4）照明工程
道路照明采用双侧对称布置方式，采用高度为12m的双叉路灯照明，灯杆布置于两侧分隔带内，灯杆间距30~35m。路灯电缆在人行道下管内敷设，埋深大于0.7m。 

照明工程与环评阶段设计一致，未发生变化。
2、临时工程

本项目筑路所需基层、面层材料拌合采取工厂化作业，禁止在施工路段现场拌合；基层、面层材料均从环保手续齐全的公司购买熟料，道路修筑现场仅堆放少量砂石、水泥、砖块等建筑材料。本项目施工道路主要利用现有道路，不新建施工便道。本项目临时工程主要为施工营地及施工原料堆场。本工程全线设1个施工营地，施工人员生活租用县城民房，施工营地内生活区用于看护材料人员居住，设原料堆场1处，位于沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，面积约200m2，占地为荒地。
临时工程与环评阶段设计一致，未发生变化；目前均已恢复。
3、占地

本项目占用土地31315.73m2（46.97亩，均为永久占地），施工期临时占地200m2。
项目实际占地与环评占地一致，未变化。

	实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因：

1、工程建设内容及变化原因分析

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段，起点K0+000与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点K0+894.735与规划留庄路相交（与四标段相接），道路全长894.735m，双向四车道，断面形式为三幅路，2.0m左侧人行道+5.0m左侧非机动车道+3.0m左侧绿化带+15m车行道+3.0m右侧绿化带+5.0m右侧非机动车道+2.0m右侧人行道。采用人非共板形式，红线宽度为35m，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路。建设内容包括：道路工程、土方工程、给排水工程、供热工程、燃气工程、电力管线工程、照明工程、绿化工程、交通设施及其他附属工程等。
工程实际建设与环评阶段主要建设内容一致，未发生变化。

	生产工艺流程（附流程图）：
[image: image1.png]WIgk e EE WLRok
t ot ot
AR > Hibh. BEHT > EPER . KRR
! i
3?‘77 Hh A
1






1、道路施工方案

（1）新建路段沿线建筑拆迁，新建路段路面的清理，现有道路路面拆除及清理。

（2）路基施工前应清除地表有机土和种植土，清除厚度30cm。在地面自然横坡度陡于1：5的斜坡（包括纵断面方向）修筑路堤时，路堤底应挖成台阶，台阶宽度不得小于1m，且应有2%～4%内倾斜的坡度。路基填方宜选用级配较好的粗粒土作为填料分层压实，各种管沟的回填由各专业设计人员确定回填材料，施工过程中，如发现软弱夹层等地质不良地段，要采取有效处理措施。经现场调查，项目所在位置地质情况较好，但部分区域原为农田，土基较为软弱，为保证路基的稳定性，需采用翻挖晾晒或换填砂砾等措施对软弱地基进行处理。

（3）车行道与非机动车道路面采用沥青混凝土路面，人行道铺装防滑步道砖，道路侧石、平石、边石、树穴池采用花岗岩石材。

2、管网工程施工方案

工程施工时，首先进行作业线路的清理，将管道运至各施工现场，再完成管沟的开挖；按照管道施工规范将管道下到管沟内，对管道进行对接；对接完成后进行试压，检验合格后，覆土回填，并清理现场、恢复地貌。

①开槽

土方开挖采用机械开挖，人工清底，避免超挖、欠挖。

②管道接口

管道接口应具有足够的强度、不透水、能抵抗污水或地下水的浸蚀并有一定的弹性。根据适用条件，本工程的钢筋混凝土平口管，采用钢丝网水泥砂浆抹带连接。

③管道基础

钢筋混凝土管下设置C20砼基础，C15砼垫层，岩石地段无需做垫层。

④管道外砼包封

为进一步保护管道不受冲刷及外力破坏，管道安装完毕后，在外层设C20砼包封层，与管道外壁最小距离不小于200mm。包封层养护好后，再回填。

⑤试压

管道安装完毕后，应按设计要求对管道系统进行压力试验，本项目采用分段水力试压。

⑥覆土回填

管道安装好并且试压合格后，覆土应在10天内尽快回填，应先填实管底，再同时投填管道两侧，然后填至地面标高下0.5m处设置警示带，并标出醒目的警示字样，警示带随管道走向全程埋设。回填后清理现场并恢复地貌。

⑦恢复地貌

覆土回填后，应尽快进行地貌恢复。


	工程占地及平面布置（附图）：
1、工程占地

本项目占用土地31315.73m2（46.97亩，均为永久占地），估算施工期临时占地200m2。
2、平面布置

道路平面线形按照规划进行选线，起点为K0+000 与规划胡窝路相交，设计终点K0+894.735 与规划留庄路相交，道路全长894.735 米。道路平面设两处平曲线，最小圆曲线半径为2000m。为保证残疾人行走方便，人行道及交叉口均进行无障碍设计。与沿线各相交道路的交叉口进行加铺转角设计。


	工程环境保护投资明细：
本项目环评阶段总投资2973.57万元，估算环保投资为63万元，占总投资2.10%。项目实际总投资2973.57万元，实际环保投资63万元，占总投资2.10%。

表4-4   工程环境保护措施投资估算              单位：万元
类型

污染源

环保措施

环保投

资内容

环保投资

与环评阶段变化情况

环评阶段

实际

施工期

噪声

施工机械、运输车辆

①采取距离衰减措施，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，避免施工噪声对周围住宅区的影响。

②为避免局部地区声级过高，在同一施工点不安排大量施工机械，尽量将强噪声设备分散安排，应量避免同时运转，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。

-

-

-
与环评一致
扬尘

施工现场、运输车辆

①全线设置1.8m以上的硬质围挡；

②物料堆存处100%用防尘布遮盖；

③施工工地配备洒水车定期100%洒水；

④出口100%设立车辆清洗平台；

⑤工地内路面100%硬化；

⑥运输车辆密闭或采用苫布遮盖

隔离、围挡、洒水等装置，运输车辆冲洗装置1个；

施工临时堆场建筑材料覆盖。

20.0

20.0

与环评一致
固废

拆迁、土石方、生活垃圾

施工过程产生的建筑垃圾、废弃土石方及时清运至设置的弃渣场，施工结束后对弃渣场进行绿化。

生活垃圾依托临近道路两侧垃圾桶，由环卫部门清运。

严禁建筑垃圾、生活垃圾、废弃物倒入河道。

建筑垃圾临时及时清运，弃渣场绿化

20.0

20.0

与环评一致
废水

施工活废水

施工废水经隔油、沉淀池后回用于材料混合及道路洒水；

沉淀池、

隔油池

1.0

1.0

与环评一致
生活污水

不设施工营地，生活废水排入县城污水管网；

-

-

-

与环评一致
生态

详见7.1.5施工期生态环境保护措施

水土保持

10.0

10.0

与环评一致
环境管理

-

制订施工期环境管理制度，聘请具有环境监理资质的专业人员对工程施工进行全过程的环境监理。

-

10.0

10.0

与环评一致
运营期

废气

汽车尾气

①加强道路管理，确保道路通畅，减少汽车尾气大气污染物排放。

②优先发展公共交通；

③加强绿化。

-

-

-

与环评一致
噪声

交通噪声

①采用低噪声路面；

②在环境敏感地段，如学校、居住区等地，要控制车速，禁止鸣笛；

③加强城市道路养护，减少轮胎噪声对敏感区的影响；

禁鸣、限速标志等降噪措施

2.0

2.0

与环评一致
固废

道路养护

养护产生的建筑垃圾进行集中收集，送环卫部门指定地点处置；
-

-

-

与环评一致
合计

63.0
63.0

与环评一致


	与项目有关的生态破坏、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：

一、生态破坏
本项目工程建设可能产生的水土流失主要由于道路施工，使土地直接裸露，存在发生水土流失的可能性，应及时做好措施。生态影响防治措施：

（1）植被破坏及恢复

本项目对生态环境的影响主要表现为工程永久占地及临时占地对沾岭路沿线绿化带的破坏和施工期水土流失的影响。本项目的实施将破坏道路两侧植被，使绿化面积减少，植被破坏，造成水土流失，对生态环境有一定影响。施工结束后，及时在道路两侧恢复植被，使绿化面积得到补偿，减少对生态环境的影响。

营运期道路两侧的机非分隔带设置绿化带，种植行道树，树种选取树径8-10的国槐或白蜡，按4-5m/株位于道路两侧布置，间隔一定距离点缀乔木形成多层次的绿化。采用简单质朴的种植方式，较容易融入周边景观，给人以耳目一新的感觉。

（2）道路施工 

道路施工内容主要包括土方开挖、路基工程、管网工程、路面铺装等。水土流失主要产生于基础开挖、开挖土石方的临时堆置等施工过程中。

工程施工期应尽量避开雨季，雨季施工期间，建设单位和施工单位应密切注意雨情变化情况，在降雨来临前应确保填筑料的碾压密实度达到标准，有足够的防冲刷强度，降雨期间加强堤防巡查，及时排除工程隐患，并及时做好施工导流工作。 

（3）永久占地和施工临时占地

本项目占地46.97亩，全部为永久占地。施工期临时占地200㎡。
本项目不设取土场和弃渣场，临时占地主要为施工场地、施工营地和道路两侧施工临时占地。

施工营地：本工程设施工营地1处，位于拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，占地200㎡，占地为荒地。

本工程不在现场建设拌合站，沥青混凝土及水泥混凝土等均外购成品，用密闭卡车运至现场进行摊铺。

本项目施工营地仅供施工人员生活、休息使用。本项目临时占地类型为荒地，不涉及水源保护区及基本农田保护区。评价要求工程竣工后及时拆除一切设施，并将工地及周围环境清理整洁，对施工便道及施工生产区临时用地恢复原貌，道路两侧种植行道树使绿化面积得到补偿，对环境影响较小。

（4）项目建设施工过程中应加强管理，严格按照城市规划批准的方案实施建设，施工时要严格划定施工区域，将施工场地面积控制在最低限度，要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在临时占地界限以内。
因此，项目在施工过程主要是通过加强管理，严格控制施工作业区，规定材料运输路线，未随意扩大施工范围。项目合理组织施工行为，降低对项目区生态环境的破坏，提高施工人员的环保意识，未发生生态破坏情况。

二、污染物排放
1、施工期

（1）废气

施工期公路施工对周围大气环境的污染主要来自施工扬尘、沥青烟气和施工机械废气。

1）施工扬尘

项目施工阶段，路基的开挖、筑路材料运输、装卸等环节均会产生大量的粉尘散落到周围大气中，建设材料堆放期间因风吹也可能引起扬尘污染；尤其是在天气干燥、风速较大，汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。项目施工期，通过采取以下措施，减少扬尘对环境的影响。

①施工期间在公路红线处设置了围挡，围挡底端设置了防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座处，设置了警示牌； 

②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 

③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉状物均未露天堆放，对易于起尘的建筑材料防尘布苫盖，减少了施工工地的扬尘； 

④施工工程中产生的弃渣及时清运。

⑤施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池等其它防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆； 

⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 

⑦施工工地公路防尘措施。施工期间施工工地内及工地出口至铺装公路间的车行公路，采取铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘； 

⑧施工工地公路积尘清洁措施。采用水冲洗的方法清洁施工工地公路积尘； 

⑨施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，采取晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率； 

2）沥青烟气

本项目全线采用沥青混凝土路面结构，沥青混凝土均外购，不设沥青拌合站，但是路面摊铺时会产生沥青烟污染源。但由于摊铺分散，未集中产生大量沥青烟气。

3）施工机械废气

施工机械废气主要来自施工机械和运输土方等原材料的汽车，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于本项目在较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。

（2）废水

项目废水主要来自施工人员生活污水、施工生产废水。

施工废水主要来自冲洗砂石物料废水及施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水，主要含有石油类、COD和SS，施工现场设一座临时沉砂池，泥浆水经沉淀处理，其上清液次日用于抑尘洒水，不外排；

施工人员生活依托沿线村庄。

（3）噪声

施工期间的噪声污染，主要是由于施工机械如挖掘机、压路机、推土机、平地机、摊铺机及各种运输车辆等所产生的机械噪声。这些机械的噪声源强，一般为80～100dB(A)。对于施工人员影响较为严重，尤其是直接操作人员，另外对300m以内的区域有一定的影响。但是通过采取夜间禁止作业、低噪声设备等措施后，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响。

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要来源于破除少量病害路面、桥面产生的废渣以及施工营地产生的生活垃圾。

①施工期建筑垃圾由施工队采用封闭式渣土运输车及时清运，将其运到当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场； 

②施工期生活垃圾由环卫部门统一处理。 

2、运营期

（1）废气

项目营运期，大气污染源主要是汽车排放尾气中所含污染物，主要为CO、THC、NOx等；以NO2为表征；其次为车辆行驶产生的扬尘，可通过加强公路养护、植被吸收作用等方式降低影响。

（2）噪声

在道路上行驶的机动车辆所产生的噪声同样为非稳态噪声源。道路营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。项目路面为沥青混凝土路面，产生的噪声相对较低。

根据现状监测，道路沿线敏感点噪声未发生超标现象。

（3）废水

项目营运期对水体产生影响主要是暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体。项目设置了完善的排水设施，路面径流收集后，经过雨水稀释、土壤自净可有效减少污染。

（4）固体废物

项目运营期固体废物来自过往车辆丢弃的生活垃圾。公路养护部门及时清理垃圾，加强养护可减少固体废弃物对环境的影响。

四、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

（1）生态环境保护措施

①项目按照设计做好护坡、边沟等防护工程及排水设施；

②项目在施工过程中严格控制施工作业范围，未发生扩大施工作业范围的现象，未对林木随便砍伐；

③采用外购商品混凝土和水泥稳定土，不设拌合站；施工营地租用沿线村庄民房，不设施工营地；临时便道利用现有公路，不设施工便道，本项目不涉及临时工程；

④项目取土来源全部为外购、少量弃渣回用于本项目道路建设和泡沫沥青冷再生不外排，不设取土场、弃渣场，不存在随意堆放造成水土流失的问题。

⑤项目未发生捕杀野生动物、侵扰野生动物生存环境的情形。

（2）大气环境保护措施

①项目按照要求，文明施工，路基施工避开大风天气，并且定期对裸露的施工道路和施工场所洒水，减少路面扬尘；

②项目建材集中堆放于公路一侧（施工范围内），远离地表水体，水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，采用了密闭存放或防尘网覆盖；

③本项目实际使用的沥青混合料采用外购形式，采用密闭罐运输到施工现场，由高效沥青摊铺机进行现场滩铺作业；

④项目工程运输车辆运输散料时均采用篷布遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

（3）水环境保护措施

①项目施工人员均为沿线村庄村民，施工现场不产生生活污水。

②施工营地产生的生产废水，经沉淀后用于洒水抑尘，不外排。

③施工作业完毕后及时清理了施工现场，避免施工废料等随雨水进入地表水体；

④路基及时压实，路面沥青摊铺及时碾压成型，避免冲蚀；

（4）噪声防治措施

①加强了施工管理，合理安排施工作业时间，未在夜间进行高噪声施工作业；

②维护设备良好运行，及时进行检修、养护，以降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机；

③控制运输车辆鸣笛，减少人为噪声污染。

④施工期未在夜间和午休期间施工，减轻对沿线敏感点的噪声影响。

（5）固体废物防治措施

①项目施工产生的建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用的及时清运至垃圾填埋场；

②旧路沥青面层经再生利用，减少废弃物的产生。

③项目施工生活区的生活垃圾集中收集后，由环卫部门集中处置。

2、营运期环境保护措施

（1）生态环境保护措施

①项目占地范围内无生态环境保护目标，通过加强管理，避免对项目周边的植被破坏和野生动物干扰。

（2）水环境保护措施

①加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，确保管路畅通。

（3）噪声防治措施

注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（4）大气环境保护措施

公路养护管理部门加强路面养护，对运输车辆进行管理，减速慢行。

（5）固体废弃物

运营车辆、人员沿公路掉落的垃圾由公路养护工人集中收集后运至附近垃圾中转站。



表五  环境影响评价回顾

	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）：

一、施工期环境影响分析

本项目工程建设可能产生的水土流失主要由于道路施工，使土地直接裸露，存在发生水土流失的可能性，应及时做好措施。生态影响防治措施：

（1）植被破坏及恢复

本项目对生态环境的影响主要表现为工程永久占地及临时占地对沾岭路沿线绿化带的破坏和施工期水土流失的影响。本项目的实施将破坏道路两侧植被，使绿化面积减少，植被破坏，造成水土流失，对生态环境有一定影响。施工结束后，及时在道路两侧恢复植被，使绿化面积得到补偿，减少对生态环境的影响。

营运期道路两侧的机非分隔带设置绿化带，种植行道树，树种选取树径8-10的国槐或白蜡，按4-5m/株位于道路两侧布置，间隔一定距离点缀乔木形成多层次的绿化。采用简单质朴的种植方式，较容易融入周边景观，给人以耳目一新的感觉。

（2）道路施工 

道路施工内容主要包括土方开挖、路基工程、管网工程、路面铺装等。水土流失主要产生于基础开挖、开挖土石方的临时堆置等施工过程中。

工程施工期应尽量避开雨季，雨季施工期间，建设单位和施工单位应密切注意雨情变化情况，在降雨来临前应确保填筑料的碾压密实度达到标准，有足够的防冲刷强度，降雨期间加强堤防巡查，及时排除工程隐患，并及时做好施工导流工作。 

本项目占地46.97亩，全部为永久占地。施工期临时占地200㎡。
本项目不设取土场和弃渣场，临时占地主要为施工场地、施工营地和道路两侧施工临时占地。

施工营地：本工程设施工营地1处，位于拟建沾岭路三标段与现有006乡道交汇的空地，占地200㎡，占地为荒地。
本工程不在现场建设拌合站，沥青混凝土及水泥混凝土等均外购成品，用密闭卡车运至现场进行摊铺。

本项目施工营地仅供施工人员生活、休息使用。本项目临时占地类型为荒地，不涉及水源保护区及基本农田保护区。评价要求工程竣工后及时拆除一切设施，并将工地及周围环境清理整洁，对施工便道及施工生产区临时用地恢复原貌，道路两侧种植行道树使绿化面积得到补偿，对环境影响较小。

（4）项目建设施工过程中应加强管理，严格按照城市规划批准的方案实施建设，施工时要严格划定施工区域，将施工场地面积控制在最低限度，要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在临时占地界限以内。
2、大气环境影响分析及防治措施

在施工期公路施工对周围大气环境的污染主要来自施工扬尘、沥青烟气和施工机械废气。

在施工过程中，本评价提出如下扬尘防治措施：

①施工期间在公路红线处设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座处，应设置警示牌； 

②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 

③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉状物不能露天堆放，对易于起尘的建筑材料要用防尘布苫盖，以减少施工工地的扬尘； 

④施工工程中产生的弃渣应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、定期洒水抑尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移； 

⑤施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池等其它防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆； 

⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 

⑦施工工地公路防尘措施。施工期间施工工地内及工地出口至铺装公路间的车行公路，应采取铺设钢板或其他有效的防尘措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘； 

⑧施工工地公路积尘清洁措施。采用水冲洗的方法清洁施工工地公路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； 

⑨施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，采取晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率； 

⑩外购沥青，不得现场拌合，摊铺沥青时选用符合环保要求的泡沫沥青冷再生机及相关设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。 

3、水环境影响分析

本项目施工期水污染主要包括施工中产生的生产废水、施工人员产生的生活污水。 

施工废水主要来自冲洗砂石物料废水及施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水，主要含有石油类、COD 和 SS，施工废水设置临时沉砂池，清水回用不外排。 

本项目施工人员均为沿线村庄居民，对水环境影响较小。

4 、噪声影响分析

施工机械辐射声级水平较高，施工时噪声对现场施工人员产生一定影响。

施工机械声级昼间在距离施工点20m范围内超出标准限值，夜间在距施工点200m范围内超出标准限值。

施工期声环境保护防治措施及对策建议：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00-6:00时段施工。

②降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。

③降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子等指挥作业。

④控制汽车鸣笛。

由于本项目施工负面影响只是暂时性的，施工设备采用消声减振措施，加强隔声，施工噪声对周边声环境不会造成太大不良影响。

5、固体废物影响分析

施工期固废主要包括施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾和弃土。

①施工期建筑垃圾由施工队采用封闭式渣土运输车及时清运，将其运到当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场，不得随意抛弃、转移和扩散，更不得向周围环境转移；②施工期生活垃圾由环卫部门统一处理。

二、运营期环境影响分析

1、废气

项目运营期道路沿线的大气污染源主要是汽车行驶过程中排放的机动车尾气，汽车尾气会短时间造成局部的污染，但项目沿线环境空气质量现状良好，且项目路线沿线区域较为空旷，对环境空气产生影响较小。

另外，道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。由于项目道路的改造，使得路面行驶条件变好，产生的扬尘较之前有所降低，对环境的影响也较小。

在营运期还应加强道路运行和维护，破损路面应及时修补，使车辆能够平稳、快速行驶，减少尾气排放。

2、废水

本项目营运期水环境污染源主要来源于降雨冲刷路面产生的路面径流。本项目建成后的路面为沥青混凝土路面，提高路面清扫频次可降低路面径流对区域地表水环境的影响。
3、噪声

根据预测结果，本项目运营期沿线各敏感点在近期、中期、远期昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应类别标准要求，本项目噪声影响较小。

4 、固体废物

本项目运营期无固体废物污染源。营运期固体废物主要来自行人和车辆丢弃的生活垃圾等。营运车辆、人员沿公路掉落的垃圾由公路养护工人集中收集后运至附近垃圾中转站。评价要求建设单位应加强营运期的管理，保持路面清洁。

	各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）：

2018年7月25日，昔阳县环境保护局以昔环函字[2018]53号下发了“关于昔阳县住房保障和城乡建设管理局沾岭路道路与市政管线工程三标段项目环境影响报告表的批复”，批复内容如下：

你局报送的关于《昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称《报告表》）及申请收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意专家组的技术审查意见。
二、修改后的《报告表》格式规范，内容全面，工程分析和环境概况介绍清楚，污染物防治措施可行，结论和建议明确，可以作为工程设计和环境管理的依据。
三、你局拟建的沾岭路道路与市政管线工程三标段项目，线路起点位于胡窝路（与二标段相接），终点位于规划留庄路（与四标段相接），路线全长894.735米，道路规划为城市主干路，采用城-A级标准，设计速度50公里/小时，道路红线宽35米，双向四车道。建设内容主要包括：主体（拆迁工程、道路工程、管线工程）、辅助工程（交通工程、照明工程、绿化工程）、储运工程及环保工程等。项目总投资2973.57万元，其中环保投资63万元，占总投资2.1%。根据《报告表》结论，本项目建设符合国家和地方产业政策、昔阳县总体规划，路线合理，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施以及本批复要求的前提下，同意项目实施建设。

四、你局必须严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施与主体工程同步实施，同时在建设和营运过程中，重点做好以下工作：
1、加强生态保护工作，落实《报告表》提出的生态保护措施。严格划定施工作业带，规范设置物料堆场、施工场地和临时施工道路，减少临时占地和施工造成的水土流失；合理安排施工期，临时占地动土区域须进行表土剥离，划定专门的存放地堆置，施工结束后将剥离土还原，及时弃渣结束后及时进行综合整治和生态恢复。

2、落实施工期大气污染防治措施。在施工范围内，建立有效的防尘设施，施工场地周围采用挡板围挡、封闭施工的方式；易起尘的建筑材料必须以隔尘布完全覆盖，运输物料场地道路进行硬化，并采取洒水措施；运输车辆加盖篷布，减少施工扬尘。禁止在大风天气施工作业。本工程不在现场进行沥青的加热和搅拌，运输采用无热源移动式高温容器，减少因沥青加热和搅拌产生的沥青烟气。
3、落实施工期水污染防治处置措施。施工人员生活污水排入市政污水管网。施工废水经沉淀池处理后用于施工物料混合用水、洒水降尘，不得外排。
4、落实施工期噪声污染防治措施。施工期选用低噪声施工机械、设备和工艺，合理安排施工进度和作业时段，禁止夜间使用高噪声设备施工；因施工工艺需要必须夜间施工时，应事先经环保部门批准后方可施工。

5、落实施工期固体废物污染防治措施。施工建筑垃圾及废弃土石方运至项目指定的弃渣场。施工废料合理处置。生活垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点。

6、落实运营期污染防治措施。运营期及时实施道路绿化美化工程并加强管理维护，形成绿化隔离带，降尘抑噪；定期清理排水系统，保证路面、边坡排水通畅。

五、项目竣工后，应及时自行组织环保竣工验收，验收完成后向县环保局提交《建设项目竣工环境保护调查（监测）报告》备案后，方可投入正式运营。
六、县环境监察大队负责该项目的日常监督管理工作。



表六  环境保护措施执行情况

	阶段

项目
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施的落实情况
	措施的执行效果及未采取措施的原因

	施工期
	生态影响
	加强生态保护工作，落实《报告表》提出的生态保护措施。严格划定施工作业带，规范设置物料堆场、施工场地和临时施工道路，减少临时占地和施工造成的水土流失；合理安排施工期，临时占地动土区域须进行表土剥离，划定专门的存放地堆置，施工结束后将剥离土还原，及时弃渣结束后及时进行综合整治和生态恢复。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评及批复要求一致，执行效果较好

	
	污染影响
	落实施工期大气污染防治措施。在施工范围内，建立有效的防尘设施，施工场地周围采用挡板围挡、封闭施工的方式；易起尘的建筑材料必须以隔尘布完全覆盖，运输物料场地道路进行硬化，并采取洒水措施；运输车辆加盖篷布，减少施工扬尘。禁止在大风天气施工作业。本工程不在现场进行沥青的加热和搅拌，运输采用无热源移动式高温容器，减少因沥青加热和搅拌产生的沥青烟气。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评及批复要求一致，执行效果较好

	
	
	落实施工期水污染防治处置措施。施工人员生活污水排入市政污水管网。施工废水经沉淀池处理后用于施工物料混合用水、洒水降尘，不得外排。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评及批复要求一致，执行效果较好

	
	
	落实施工期噪声污染防治措施。施工期选用低噪声施工机械、设备和工艺，合理安排施工进度和作业时段，禁止夜间使用高噪声设备施工；因施工工艺需要必须夜间施工时，应事先经环保部门批准后方可施工。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评及批复要求一致，执行效果较好

	
	
	落实施工期固体废物污染防治措施。施工建筑垃圾及废弃土石方运至项目指定的弃渣场。施工废料合理处置。生活垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评及批复要求一致，执行效果较好

	运行期
	落实运营期污染防治措施。运营期及时实施道路绿化美化工程并加强管理维护，形成绿化隔离带，降尘抑噪；定期清理排水系统，保证路面、边坡排水通畅。
	严格落实了环评报告及批复要求。
	与环评要求一致，执行效果较好


表七  环境影响调查

	施工期
	生态影响
	项目建设永久占地，本项目对生态环境的影响主要是在施工期，施工期由于场地平整、开挖土方等会造成地表裸露，主要表现在：

（1）土地、植被影响

工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干扰能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。

（2）水土流失影响

道路工程施工中既扰动原地貌，破坏土壤植被，又因施工产生弃土，占压地表，这些因素与自然条件共同作用，势必加剧项目区的水土流失。

（3）施工期间所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾以等对周围环境造成污染。

通过施工结束后对道路两侧绿化，可有效缓解项目建设对生态环境的影响，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。

	
	污染影响
	（1）项目主要通过定期洒水降尘、散料和裸露地面加盖防尘网、施工车辆加盖篷布等措施，减少扬尘污染；项目不设沥青拌合站，均为外购，沥青摊铺时采用高效摊铺机摊铺；通过多种措施减少对周边大气环境的影响。

（2）施工废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；不会对周边地表水产生影响；

（3）施工期间夜间不进行施工作业，施工机械均处于良好运转状态；项目沿线敏感点，采取施工期间同时避开午休等敏感时段，减少对敏感点的噪声影响。

（4）施工期产生的弃渣(土)统一运往政府指定的建筑垃圾填埋场；施工期生活垃圾由环卫部门统一处理。

	运行期
	生态影响
	营运期道路两侧的机非分隔带设置绿化带，以满栽的绿篱或金叶女贞为主并间隔一定距离点缀乔木形成多层次的绿化，增加绿化面积。

	
	污染影响
	（1）项目运营期噪声主要为来往车辆产生的交通噪声，项目运营管理部门加强路面养护，维护路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 

（2）项目营运期对水体产生影响主要是暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体，可加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，确保管路畅通。 

（3）项目营运期污染来自汽车尾气等，公路养护管理部门应加强道路路面养护。 

（4）营运期固体废物主要来自行人和车辆丢弃的生活垃圾等，由公路养护工人集中收集后运至附近垃圾中转站。



表八  环境质量及污染源监测
	项目
	监测时间 

监测频次
	监测点位
	监测项目
	监测结果分析

	生态
	--
	--
	--
	--

	水
	--
	--
	--
	--

	气
	--
	--
	--
	--

	声
	监测时间：2025年6月19日-20日

监测频次：昼间、夜间各两次
	道路沿线敏感点（国投家园），共1个
	LAeq
	监测点结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求

	电磁、振动
	--
	--
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--

	山西晋环全碳检测有限公司于2025年6月19日-20日对道路沿线敏感点（国投家园）进行了噪声监测。
表 8-1    项目敏感点监测统计结果         单位：LAeq/dB

监测日期

监测点
昼间

夜间

Leq
Leq
2025.6.19
国投家园
53.7
44.3
2025.6.20
国投家园
54.2
44.6
由监测结果可以看出，道路沿线敏感点昼间和夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。




表九  环境管理状况及监测计划 

	环境管理机构设置（分施工期和运行期）：

1、施工期

项目施工期环境管理工作整体交由监理单位负责，将环保监理纳入主体监理中，根据环评表及环评批复中要求，对项目施工过程进行环境管理。监理的重点主要包括污水、扬尘、噪声、固体废物及生态保护等问题。对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工及后期恢复工作，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中。

2、运行期

运行期的环境管理直接纳入本项目的日常管理工作中，由项目运营管理部门负责，严格执行相关管理制度及相应的环境管理制度。

	环境监测能力建设情况： 

项目运营管理部门委托具有资质的第三方技术机构承担项目的环境监测工作。

	环境影响报告表中提出的监测计划落实情况： 

山西晋环全碳检测有限公司于2025年6月19日-20日对道路沿线敏感点（国投家园）进行了噪声监测。由监测结果可以看出，道路沿线敏感点昼间和夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准的要求。

建议运营期营运管理单位委托专业机构落实环境影响报告表中的噪声监测计划，视噪声监测结果采取必要的降噪措施。

	环境管理状况分析与建议： 

调查结果表明：本工程认真执行了国家的环境影响评价制度、“三同时 ”制度，对施工期、营运期全过程实行了环境管理，保证了本工程污染防治、生态保护措施得到了认真落实。工程施工期、试运行期未发生环境污染事件，环境保护主管部门亦未收到相关环保投诉，运营期建设单位根据要求派专人负责本项目的环境保护。

调查认为，本工程环境管理状况及监测计划落实情况较好，能够满足环评及环评批复中的相关要求。




表十  调查结论与建议

	调查结论及建议： 

一、调查结论
1、工程调查
昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段，起点K0+000与规划胡窝路相交（与二标段相接），终点K0+894.735与规划留庄路相交（与四标段相接），道路全长894.735m，双向四车道，断面形式为三幅路，2.0m左侧人行道+5.0m左侧非机动车道+3.0m左侧绿化带+15m车行道+3.0m右侧绿化带+5.0m右侧非机动车道+2.0m右侧人行道。采用人非共板形式，红线宽度为35m，沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路。建设内容包括：道路工程、土方工程、给排水工程、供热工程、燃气工程、电力管线工程、照明工程、绿化工程、交通设施及其他附属工程等。
本项目占用土地31315.73m2（46.97亩，均为永久占地），施工期临时占地200m2。本项目施工场地内不设置拌合站、预制场等临时占地工程，所用混凝土箱梁及混凝土，均购自昔阳县境内各生产企业。
2018年7月25日，昔阳县环境保护局以昔环函字[2018]53号下发了“关于昔阳县住房保障和城乡建设管理局沾岭路道路与市政管线工程三标段项目环境影响报告表的批复”；2018年9月开工，2021年9月完工，随后试运营通车。
2、环境保护执行情况
本项目严格执行了建设项目环境影响评价制度，基本落实了环境保护“三同时” 制度。通过资料核实和现场调查，总体来看，建设单位基本落实了批复提出的各项环保措施。

项目建成后实施了水土流失工程防治等生态保护与恢复措施。

3、生态影响

本项目属于道路新建工程，项目占地46.97亩，全部为永久占地占地，施工期临时占地200m2。本项目取土来源为外购、弃渣全部回用于本项目道路建设和泡沫沥青冷再生不外排，不设取土场、弃渣场；采用外购商品混凝土和水泥稳定土，不设拌合站；施工期设有1处施工营地；临时便道利用现有公路，不设施工便道。施工结束后对道路两侧进行了绿化，有效缓解项目建设对生态环境的影响，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。
4、污染物排放

（1）废气

①项目按照要求，文明施工，路基施工避开大风天气，并且定期对裸露的施工道路和施工场所洒水，减少路面扬尘；

②项目建材集中堆放至施工占地范围内，远离地表水体，水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，采用了密闭存放或防尘网覆盖；

③本项目实际使用的沥青混合料采用外购形式，采用密闭罐运输到施工现场，由高效沥青摊铺机进行现场滩铺作业；

④项目工程运输车辆运输散料时均采用篷布遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；

（2）废水

①施工废水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

②施工人员均为沿线村庄居民，对水环境影响较小。

（3）噪声

①加强了施工管理，合理安排施工作业时间，未在夜间进行高噪声施工作业；

②维护设备良好运行，及时进行检修、养护，以降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机；

③控制运输车辆鸣笛，减少人为噪声污染。

④施工期加强管理，夜间和午休期间未施工，减轻对沿线敏感点的噪声影响。

⑤注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（4）固体废物

①项目施工产生的建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用的及时清运至垃圾填埋场；

②旧路沥青面层经再生利用，减少废弃物的产生。

③项目施工生活区的生活垃圾集中收集后，由环卫部门集中处置；

④营运车辆、人员沿公路掉落的垃圾由公路养护工人集中收集后运至附近垃圾中转站。

（5）环境管理及监测计划落实情况

建设单位执行了国家的环境影响评价制度、“三同时”制度，较好的落实了环评及批复的污染防治和生态保护措施。

二、项目竣工环境保护验收调查总结论及建议

1、调查总结论

昔阳县沾岭路道路与市政管线工程三标段项目环保审批手续齐全，基本落实了环评及批复要求的主要污染防治和生态恢复措施，采取的环保措施总体有效，实际环境影响小于环评预测并在当地环境可接受范围内。

目前，公路沿线生态环境恢复良好，污染防治与控制措施效果基本满足要求，具备了工程竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

2、建议

运营期主要环境保护建议

（1）定期对公路排水设施进行检查和维护，确保排水畅通。

（2）加强沿线植被养护工作，提高植被成活率。
 


附图1 地理位置图

附图2 四邻关系图

 附件1 环评批复
附件2 监测报告

附件3 专家意见
图4-5   本项目工艺流程及产排污环节图









